ÚZEMNÍ STUDIE 
Z 2b TŘI DVORY – LOKALITA „U SKALKY II.“
Průvodní zpráva
Obsah:
21)
Úvod


32)
Popis řešení lokality


53)
Podmínky využití navržené schváleným ÚP


64)
Regulační podmínky stanovené touto studií


65)
Dopravní řešení


76)
Technické vybavení


87)
Zeleň


98)
Bilance lokality


99)
Přílohy




Identifikační údaje

Označení stavby:
Územní studie – Z 2b – lokalita „u Skalky II.“
Místo stavby:
Lokalita „U skalky II.“ Tři Dvory, část pozemku p.č. KN 780/1
Objednatel:


Ing. Jan Strnad




Plynárenská 830




280 02 Kolín IV

Zhotovitel:


- architektonicko urbanistická část:





Ing. arch. Jarmila Cetkovská





Fučíkova 425, 284 01 Kutná Hora






IČ: 44697937,  mob. 777 223 075





e-mail: jcet@centrum.cz 


Obor autorizace: Architektura a urbanismus





- technická část:



 

AZ PROJECT, spol. s r.o.




Ing. Jiří Kadleček





Plynárenská 830, 280 02 Kolín IV





IČ: 272 10 341, tel. + 420 321 728 755, mob. 608982156






e-mail: kadlecek@azproject.cz
Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

	p.č.
	Titul, jméno, příjmení
	A, PS
	Autorizace č.
	obor

	1.
	Ing. arch. Jarmila Cetkovská

	A
	ČKA 01242
	Architektura

	2.
	Ing. Jiří Kadleček
	PS
	ČKAIT 0003958
	 Poz. stavby

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1) Úvod
Územní studie je zpracována na základě zadání územní studie: Územní studie Z2b Tři Dvory – lokalita“ U Skalky II.“. Slouží jako podklad pro rozhodování v území na základě podmínky uvedené v územně plánovací dokumentaci – vymezeno územním plánem Tři Dvory.

Územní studie je zpracována nad mapovým podkladem – katastrální mapou s přihlédnutím k polohopisnému a výškopisnému zaměření pořízeným objednatelem.

Vzhledem k rozsahu a velikosti řešeného území je navržena etapizace výstavby a to jako: II. etapa, III. etapa a IV. etapa, přičemž jako základní, ještě před započetím výstavby bude provedena I. etapa - plocha zeleně – zeleň ochranná a izolační jako ochrana ploch pro bydlení v zastavěném i zastavitelném území. Tato etapa byla vymezena územním plánem Tři Dvory. 
Pořízení územní studie je z podnětu vlastníka velké části pozemků této lokality.

Dotčená lokalita se nachází na okraji obce Tři Dvory, u vjezdu do obce. Navazuje na průjezdnou komunikaci obcí, která ji dělí na dvě části a to silnice č. II/322. 
Jedná se o výraznou zastavitelnou plochu vymezenou územním plánem jako Z 2b – OV Plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury a komerční.

Vymezení této plochy jako zastavitelné pro účely občanské vybavenosti je z důvodu absence těchto zařízení, která jsou důležitá pro rozvoj obce. Toto vybavení je v zájmu i dalších obcí, které následují směrem od Kolína, ale i městské části města Kolína – Zálabí, která je v přímé návaznosti na obec Tři Dvory. Vybavení tohoto typu rovněž postrádá. Je v zájmu vlastníků pozemků vytvořit zde malé obchodní centrum – obchodní molo – o velikosti, která bude odpovídat řešení potřeb všech zúčastněných.
Jako I. etapa je respektován požadavek územního plánu a vytvoření předělu mezi plochami vymezenými pro bydlení a zástavbou občanského vybavení a to pomocí plochy zeleně ochranné a izolační v potřebném určeném rozsahu.

Napojení celé lokality je navrženo pomocí kruhového objezdu, který byl konzultován a v této fázi řešen s tím, že bude upřesněn v další části PD DUR – řešeno dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. 
Další sjezd z komunikace II/322 se nepředpokládá. Část spojovací komunikace z obce, která je převzata z územního plánu (není uvedena jako veřejně prospěšná stavba) bude v části navazující na silnici II/322 jako cyklostezka a pro pěší. Oddělí zároveň veřejné prostranství – vymezené rovněž územním plánem – od vlastní zástavby. Na severní straně, je v části respektován volný nezastavěný pruh o š. 6m od břehové čáry vodního toku.
V návrhu územní studie budou dodrženy omezující podmínky vzhledem k záplavovému území Q100 a to v části které se to týká. 
Všechny pozemky v řešené lokalitě jsou většinou v majetku soukromých vlastníků. Doporučuje se řešit lokalitu společně ve stupni DUR, včetně zasíťování všech pozemků, které bude nutné i z hlediska schvalování. 

Návrh územní studie je v souladu s urbanistickou koncepcí obce Tři Dvory, při respektování současného stavu blízkosti zastavěného území obce a rovněž vzhledem k životnímu prostředí, podmínkám prostorového využití, výškové hladiny zástavby a to především vzhledem k poloze do volné krajiny.

Jsou zde stanoveny základní urbanistické a architektonické požadavky na využití a uspořádání řešeného území a umístění účelových komunikací. V řešeném území je orientačně navržena základní dopravní a technická infrastruktura. 

Dotčené půdy řešené lokality náleží do V. třídy ochrany ZPF a jejich zábor je z pohledu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu přípustný.

S výstavbou komerčního občanského vybavení v podobě obchodního zařízení jsou spojeny možné negativní vlivy na hlukovou situaci v obci a to v souvislosti s generovanou dopravou (zejména osobní automobilovou). Dále jsou s využitím území pro tuto funkci spojeny záporné vlivy na povrchový odtok. Dopady mohou být sníženy přijetím decentralizovaného způsobu nakládání s dešťovými vodami.
V dalším stupni PD bude zpracována hluková a světelná studie s ohledem na světelný odpad vzhledem k blízkosti zastavěného a zastavitelného území pro bydlení a vyhodnocení bude respektováno, včetně případné úpravy navrženého řešení. 

V dalším stupni PD bude rovněž zpracován hydrogeologický a geotechnický průzkum a to dle zvoleného způsobu konkrétního 
využití. 

Navržená etapizace je orientační a bude upřesněna v dalším stupni PD s ohledem na možnosti a požadavky objednatele. Bude se vždy jednat o komerční využití i s ohledem na potřeby obce.
2) Popis řešení lokality

Všechny pozemky řešené lokality jsou vedeny - dle KN jako orná půda a mají BPEJ s třídou ochrany půdy V. Nové využití této lokality, dle platného územního plánu Tři Dvory je OV – Plochy občanského vybavení se zastavitelnou plochou 9,249 ha.
Zastavitelná plocha Z2b - OV

Převážná část zastavěného (stabilizovaného) území obce Tři Dvory se nachází v záplavovém území. Vzhledem k charakteru, poloze a ostatním kritériím je neřešitelná možnost jiných zastavitelných ploch, do kterých by mohla být přemístěna. Vymezení zastavitelných ploch pro důležitý a potřebný rozvoj obce - z důvodu plné absence občanské vybavenosti v obci se vymezení potřebné plochy pro OV Z2b, neobejde bez částečného zásahu zastavitelných ploch do záplavového území. Znamenalo by to jinak nežádoucí suburbanizaci se všemi důsledky s tím spojenými.
Je v zájmu vlastníků pozemků vytvořit zde malé obchodní centrum – „obchodní molo“- o velikosti, která bude odpovídat řešení potřeb všech zúčastněných. 

Součástí této plochy – jako její I. etapa – je vymezena územním plánem Tři Dvory - plocha - zeleň ochranná a izolační, která vytvoří určitý předěl mezi plochami pro OV a plochami BV v zastavitelném i zastavěném území obce.

Pro zastavitelnou plochu Z2b, její část v záplavovém území Q 100, jsou stanoveny omezující podmínky správcem Povodí Labe, které musí být dodrženy. Každá stavba bude podléhat těmto podmínkám a bude odsouhlasena samostatně vodoprávním úřadem; vymezení zastavitelných ploch nebude z veřejných rozpočtů ani obnova v případě poškození povodněmi. Každá stavba bude posuzována samostatně v dalším stupni PD.

Celá zastavitelná plocha je přístupná ze silnice č. II/322 a její vlastní napojení je řešeno kruhovým objezdem se kterým se již počítá při rekonstrukci této silnice a jeho řešení územní studie nepředjímá.
I. etapa – z ÚP Tři Dvory ZO – zeleň ochranná a izolační.

II. etapa  - vytváří základ pro „obchodní molo“ supermarket s doplňkovým prodejem o velikosti prodejní plochy max. 2 500m2. Doplňují předpokládané zpevněné plochy, komunikace, parkoviště a pěší komunikace. 
Objekt A - supermarket je uvažován jako přízemní objekt, max. výšky 7m s přilehlou obchodní galérií – objekt B - dělenou na jednotlivé prodejny se samostatným vstupem a prodejem sortimentu různého druhu. Předpokládaná prodejní plocha je celkem rovněž max. 2 500m2.

Velikost objektů je převzata z velikosti staveb tohoto typu a bude upřesněna v dalším stupni PD, dle zvoleného možného manuálu pro určený a vybraný prodejní řetězec, který bude odpovídat potřebám a možnostem navrženého rozsahu v této územní studii. 
Parkoviště je navrženo mezi silnicí č. II/322 a vstupní částí. Zásobování prodejen je v části severní a není viditelné z příjezdové komunikace. Prostor pro zásobování je přístupný z centrální páteřní komunikace, která je současně jako dělící prvek pro II. etapu a III. etapu. Ze západní strany je hlavní objekt ukončen objezdovou komunikací.

Výpočet potřeby parkovacích stání byl proveden na dle ČSN 73 6110 na základě velikosti prodejní plochy a vyhovuje daným parametrům – viz řešení dopravy.
Z důvodu umístění II. etapy v záplavovém území Q100 bude nutné respektovat podmínky Povodí Labe a tím se úroveň nástupní plochy dostává o cca 1m nad úroveň parkování a příjezdové komunikace. Z tohoto důvodu jsou navrženy z úrovně parkoviště vyrovnávací rampy a schody. Vytvoří se tak úroveň vstupní terasy, která může být využita i k jiným společenským účelům.
III. etapa – součástí této etapy se předpokládá objekt C – rychlé občerstvení, které je možné realizovat i jako součást II. etapy a to z důvodu zapojení začínajícího komplexu do povědomí zákazníků a využití těchto služeb po dobu další výstavby. Velikost je opět převzata z velikosti tohoto typu zařízení. Doplněno potřebnými parkovacími stáními, s možností rozšíření jak pro objekt C, tak pro objekt D a E. 
Směrově vymezená komunikace z ÚP Tři Dvory tvoří předěl mezi objektem C a veřejným prostranstvím VP, vymezeným rovněž územním plánem. Tato plocha bude sloužit pro relaxaci s možnými parkovými, případně interaktivními prvky, které mohou využít jak obyvatelé obce, tak zákazníci, především rychlého občerstvení.
Napojení na nový sjezd ze silnice II/322 je souběžnou komunikací, která současně supluje komunikaci zakreslenou v ÚP Tři Dvory. Odděluje objekty D a E od objektu C, který je umístěn viditelně v blízkosti silnice II/322. Objekty D a E jsou určeny rovněž občanskému vybavení a komerčním účelům. Přesné určení jejich využití územní studie nepředurčuje. Je uvažováno s prodejem pro Dům a zahradu, případně v objektu D s drobnými službami. Další možností jsou showroom nábytku, doplňků, sklady nebo se může protnout více funkcí najednou - od vzorkovny přes zastoupení prodejce či e-shopu až po skladové zázemí. 
Uvažovaná prodejní plocha pro objekt D a E je celkem max. 2 500m2. Rychlé občerstvení má rovněž odpovídající počet parkovacích stání – bude upřesněno v dalším stupni PD, dle zvoleného typu občerstvení, ale je vyhovující pro všechny typy.
IV. etapa – objekt F je umístěn v koncové části zastavitelné plochy Z 2b. jeho využití se předpokládá takové, aby jeho blízkost k plochám pro bydlení nenarušila tuto okolnost. Nabízí se sklady, výdejny e-shopů, případně vzorkovna nebo Dům a zahrada a věci pro domácí mazlíčky, případně i více drobných funkcí. 

Možnost prodejní plochy, vzhledem k možnému počtu parkovacích stání, je max. 2 500m2.
Příjezdová obslužná komunikace navazuje na komunikaci od objektu D a E je v trase původní navržené komunikace z ÚP Tři Dvory a propojí celou lokalitu s částí obce v již nastavené trase – úprava a rozšíření.

Vzhledem k charakteristickému panoramatu sídla a zástavby doporučuje se výšková úroveň, která nepřesáhne 7m. Objekty jsou všechny přízemní, předpoklad plochá střecha, nevylučuje se případně zelená střecha.
Všechny etapy budou podpořeny vzrostlou veřejnou zelení – veřejná prostranství, jejichž součástí je zeleň - v rozsahu min. 20% (25%) ze zastavitelné plochy Z2b. Celá lokalita splňuje požadavek Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění (§ 7, odst. 2).
Součástí řešení celé lokality je ochranné pásmo komunikace, ve kterém již je vzrostlá zeleň, tato bude, dle potřeby a možností, doplněna. Případné úpravy a doplnění nesmí narušit rozhledové poměry při vjezdu do řešené lokality Z2b.
3) Podmínky využití navržené schváleným ÚP

Z2b
Tři Dvory – lokalita „U skalky II.“


- plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury a komerční  


 (plochy ke Kolínu – obchodní centrum)



(OV);


- plochy veřejného prostranství




(VP);


- plochy dopravní infrastruktury - účelová komunikace

(DI);


- plochy zeleně ochranné a izolační




(ZO). 

Současné využití: orná půda.

Podmínky využití plochy:


- součástí plochy bude doplňující veřejné prostranství, včetně veřejné zeleně - dle 
  velikosti zastavitelné plochy;


- rozhodování o změnách v území je podmíněno zpracováním územní studie (řešena 
  společně s komunikací převzatou směrově i umístěním z pozemkového katastru – 
  v potřebných parametrech i pro pěší, vymezeným veřejným prostranstvím a zelení 
  ochrannou a izolační);


- respektování volného nezastavěného pruhu v š. 6m od břehové čáry vodního toku;


- respektování a dodržení omezujících podmínek vzhledem k záplavovému území 


  Q 100 - v části plochy;


- respektování ochranného pásma silnice – silnice II/322;


- respektování podmínek prostorového využití, výškové hladiny zástavby, především 
  vzhledem k poloze do volné krajiny;


- respektování % zastavitelnosti s ohledem na veřejnou zeleň;


- jako I. etapa vlastní výstavby OV bude provedena výsadba dřevin - vymezená jako 
  plochy zeleně – zeleň ochranná a izolační;


- respektování vodovodního přivaděče z Kolína a jeho ochranného pásma; 


- napojení na silnici II/322 (sjezd a výjezd) bude řešeno dle § 10 zákona č.13/1997 
 Sb. o pozemních komunikacích, které bude projednáno a odsouhlaseno silničním 
  správním úřadem a Policií ČR;


- v dalším stupni PD bude zpracována dopravní, hluková a světelná studie, 

  hydrogeologický a geotechnický průzkum a to dle zvoleného způsobu konkrétního 
  využití; 


- napojení na technickou infrastrukturu a její řešení – nepředurčuje se;


- konkrétní záměr bude posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí.
Předběžné obecné podmínky k části zastavitelné plochy  Z2b – lokalita „U Skalky II.“ umístěné v záplavovém území Q 100 – Povodí Labe:
objekty umístěné v záplavovém území Q100 vodního toku Labe budou nepodsklepené; 
- spodní stavba pod úrovní kóty hladiny Q100 bude zhotovena z materiálů, které odolají dlouhodobému působení vody; 

- kóta podlah obytných místností bude umístěna min. 300mm nad hladinou Q100;

- realizace nové zástavby je podmíněna řádným odkanalizováním v souladu s § 5  zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon);

- odvádění odpadních i dešťových vod musí být v souladu se schváleným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje;

- plochy s novou zástavbou a stavební úpravy ve stávající zástavbě budou řešeny v souladu s normou TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“ a ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“.

Další podmínky z vyhodnocení na udržitelný rozvoj území
Stanovit maximální podíl velkoplošného obchodního zařízení (vč. parkovišť a souvisejících provozů) na ploše OV – podmínka pro územní studii plochy Z2b.  
Stanovit postup zastavování (využití) plochy Z2b – podmínka pro územní studii plochy Z2b.
· Pro plochy OV platí podmínky: 

· nepřípustnost terénních úprav způsobem zhoršujícím odtokové poměry,

· objekty umístěné v záplavovém území Q100 vodního toku Labe budou nepodsklepené,

· nepřípustné využití je umisťování čerpacích stanic pohonných hmot,

· v rámci navazujících řízení (tj. při povolování umisťování staveb v záplavovém území) doložit, že výstavba v záplavovém území neohrozí obyvatele území a majetek.

4) Regulační podmínky stanovené touto studií

Podmínky využití území jsou touto studií respektovány.
Pro lokalitu jsou stanoveny tyto základní podmínky prostorového uspořádání:

- využití možnosti etapizace;
- jako I. etapa vlastní výstavby OV (mimo zemní práce pro přípravu a vybudování inženýrských sítí a přípravu potřebných účelových komunikací, včetně nutného napojení na silnici II/322) bude provedena výsadba dřevin – vymezená jako plochy zeleně – zeleň ochranná a izolační OZ;
- objekty výstavby všech etap nepřesáhnou výšku 7 m;
- plochy zeleně budou min. 20% (25%) ze zastavěné plochy a to ve všech etapách výstavby;

- celá lokalita je doplněna veřejným prostranstvím, které bude splňovat požadavek Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění (§ 7, odst. 2);
- sklon střech posuzován individuálně, předpoklad ploché střechy.
5) Dopravní řešení

Napojení celé řešené lokality Z2b je ze silnice II/322 novým kruhovým objezdem, s možným řešením při rekonstrukci této komunikace. Hlavní páteřní komunikace dělí zároveň II. a III. etapu výstavby.  Navržena je obousměrná a slouží i pro následné zásobování všech etap. 
Z této komunikace je vjezd vlevo na parkoviště II. etapy a vpravo jako hlavní účelová komunikace pro příjezd na parkoviště a k objektům III. etapy a k objektu C – rychlé občerstvení. Pokračuje k IV. etapě a navazuje na komunikaci obce, která bude v rámci obce upravena a rozšířena. Směrování je převzato z ÚP Tři Dvory a z původního katastru. Celý komplex lokality je zokruhován objezdovou komunikací na severu zastavitelné plochy. Komunikace vymezená ÚP Tři Dvory na základě původního katastru pokračuje k silnici II/322 jako cesta pro pěší a cyklisty a odděluje zároveň vymezené veřejné prostranství. Zde jsou umístěny i prvky technické infrastruktury.
Nové komunikace jsou obousměrné, částečně s oboustranným chodníkem, částečně jednostranným a to dle potřeby a účelu. Komunikace musí být v souladu s § 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění. Rovněž šířky veřejných prostranství, jejichž součástí je komunikace. 
Pro vymezenou plochu Z2b bude napojení na silnici II/322 dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, které bude projednáno v dalším stupni PD a odsouhlaseno silničním správním úřadem a Policií ČR.

Odstavné a parkovací plochy – celkový výpočet parkovacích stání dle ČSN 73 6110.

Počet obyvatel v obci je 950, součinitel vlivu stupně automobilizace 1.22, počet účelových jednotek na 1 stání: 25.
U všech etap výstavby je uvažováno s max. možnou prodejní plochou 2 500m2. U I. etapy 2 x 2 500m2. Ani jedna etapa uvedenou prodejní plochu, dle předpokladu sortimentu, nepřekročí, spíše naopak - stanovené limity jsou tímto vždy splněny. 
Je nastaveno max. vytížení a zařazení jednotlivých etap.
Celkový počet parkovacích stání – max.:

II. etapa………………………..122 x 2…………….244 stání (+ 30 zaměstnanci)

III. etapa……………………….122  + 42 (rychlé občerstvení)
IV. etapa……………………… 122
U všech parkovacích stání budou 2% parkovacích stání vymezena pro imobilní, event. pro matky s dětmi. 
Přesný počet stání se nepředurčuje, bude součástí dalšího stupně PD dle přesného určení objektů výstavby – druhu stavby.
6) Technické vybavení

Vlastní řešení technického vybavení není předmětem této územní studie. Všechny trubní a kabelové sítě technické infrastruktury budou uloženy v uličních profilech a řešení jejich uložení bude předmětem dalších stupňů dokumentace.
Vodovod  -  pitná voda

Zásobování pitnou vodou je navrženo novým vodovodním řadem PE160, vedeným v komunikacích v nové lokalitě. Z tohoto řadu budou vysazeny jednotlivé přípojky pro objekty. 

Nový vodovodní řad bude napojen na přívodní řad pro Tři Dvory. Podchod pod komunikací bude řešen protlakem. 
Splašková kanalizace

V nové lokalitě je navrženo odvádění splaškových odpadních vod novou gravitační stokou PVC KG SN8-DN300, do které budou napojeny přípojky z jednotlivých objektů.

Gravitační stoka bude zakončena přečerpávací jímkou o objemu 40 m3. Tento objem odpovídá cca denní produkci splaškových vod v lokalitě.

V jímce budou osazeny min. dvě čerpadla. Z čerpací jímky bude veden kanalizační výtlačný řad PE 160. Nový výtlačný kanalizační řad bude napojen na stávající výtlačné potrubí DN 160, které je vedeno z čerpací stanice z obce Tři Dvory v linii stávající cyklostezky do ulice Třídvorské. Podchod pod komunikací bude řešen protlakem. 

Výstavba v daném území bude realizována po etapách.
II. etapa 
- obchod a služby

III. etapa 
- obchod a služby 

IV. etapa 
- obchod a služby
Zásobování elektrickou energií:

Přes řešené území jde vrchní vedení VN. V prostoru VP – veřejného prostranství, vymezeného územním plánem bude zřízena nová trafostanice, připojená na stávající vedení v uvedeném bodě A – viz technická infrastruktura. Z ní budou provedeny rozvody k jednotlivým objektům v etapách výstavby.
Řešení se nepředjímá, bude součástí dalšího stupně PD – DUR. 
Plynovodní řad:

Připojení na stávající řad v bodě D, napojeno na přívodní řad pro Tři Dvory. Podchod pod komunikací bude řešen protlakem.
Všechny připojovací body byly určeny správci jednotlivých sítí.

Telekomunikační vedení:

Pro novou lokalitu je navrženo napojení na stávající kabelový rozvod O2.
Protipovodňová opatření.

V návrhu územního plánu nejsou vymezena veřejně prospěšná opatření formou protipovodňových staveb a opatření, ale ani vyloučena.

Jako alternativní řešení je navrženo protipovodňové opatření pomocí protipovodňové hráze.

Její linie je vedena informativně, tzn. v co možná nejkratší vzdálenosti, v místě kde by Q 100 přetekla komunikaci Tři Dvory – Kolín, se zavázáním jak do přilehlé komunikace, tak severním směrem (lesní prostor). Je třeba, v dalším stupni PD – při zvolení této možné alternativy, prověřit linii kolem výše uvedené silnice z důvodů propustků pod komunikací.
Současně by bylo nutné, při návrhu řešit dočasně uzavření bezejmenného vodního toku (IDVT: 101736377) při povodňových průtocích.

Protipovodňové opatření by mělo být navrženo s bezpečnostním převýšením 300mm nad Q 100. 
7) Zeleň

Jako I. etapa této řešené zastavitelné plochy Z2b je zeleň ZO vymezena územním plánem Tři Dvory jako zeleň ochranná a izolační.
Zeleň je navržena na veřejném prostranství, podél vnitřních účelových komunikací, v parkovištích a mimo ZO ještě lemuje celou zástavbu směrem do volné krajiny, případně další zástavby. V každé etapě je min. 20% (25%) zeleně vzhledem k zastavitelné ploše.
8) Bilance lokality

Zastavitelná plocha Z2b - OV Plochy občanského vybavení je vymezena  .92 490 m2
Zastavěná plocha a zpevněné plochy………………………cca  73 992 m2 (69 367 m2)
Z této plochy je povinné veřejné prostranství…………… …cca    5 000 m2     4 625,5 m2
(SZ, vyhláška č. 501/2006 Sb., §7, odst.2) 

Plochy veřejné zeleně………………………20% (25%)  …  cca… 8 498m2 (23 123 m2)
VP Plochy veřejných prostranství – vymezené ÚP Tři Dvory…………………9 854 m2
Vymezené požadavky návrh řešení dané lokality Z 2b ve všech hodnotách splňuje. 

Ve všech etapách navržené výstavby jsou plochy zeleně i veřejných prostranství (jejichž součástí je i zeleň) ve všech hodnotách podstatně vyšší. Přesné výpočty a uvedení řešených ploch bude součástí dalšího stupně PD.
9) Přílohy
001   Výkres širších vztahů
002   Hlavní výkres – architektonická situace
003   Koncepce inženýrských sítí

004   Koncepce dopravy
005   Schéma postupu výstavby – architektonická situace
1

